## Tabelle1
Code | Definition | UniClass | ETIM 10
Baugrube | Ausgehobener Bodenraum im Erdreich, um unterhalb der Geländeoberfläche ein Bauwerk oder dessen Fundamente aufzunehmen. Die Baugrube muss standsicher ausgeführt werden (z. B. gemäß DIN 4124 für Böschungsneigung und Verbau) und ggf. gegen Grundwasser abgedichtet sein, damit das Bauwerk sicher erstellt werden kann. | – | –
Tiefbau | Teil des Bauwesens, der sich mit Bauwerken unterhalb oder in Bodennähe der Erdoberfläche befasst. Zum Tiefbau zählen z. B. Erdarbeiten, Gründungen, Tunnelbau sowie Leitungs- und Kanalbau für Ver- und Entsorgungsnetze. In Trink- und Abwasserprojekten umfasst der Tiefbau insbesondere das Verlegen von Rohrleitungen, das Errichten von Schächten und Bauwerken der Wasserver- und -entsorgung. | – | –
Mauerkragen | Ringförmiges Bauelement an einer Rohrleitung im Bereich einer Wanddurchführung. Der Mauerkragen (auch Dichtungskragen genannt) wird auf dem Rohr befestigt und in die Wand einbetoniert oder angepresst, um einen dichten Anschluss an die Wand herzustellen. Dadurch wird verhindert, dass Wasser entlang des Rohraußens vorkommt und eindringt. | – | –
Brandmeldeanlage | Automatisches System zur Branderkennung und Alarmierung. Eine Brandmeldeanlage (BMA) besteht aus Brandmeldern (Rauch-, Wärme- oder Flammenmelder), einer zentralen Auswerteeinheit (Brandmeldezentrale) und Alarmierungseinrichtungen (Sirenen, Blitzleuchten). Sie meldet Brände frühzeitig gemäß DIN 14675/DIN VDE 0833-2, um Personen zu warnen und Feuerwehrmaßnahmen einzuleiten. | Ss_75_50_18_25 | –
Tiefgründung | Gründungsart, bei der Bauwerkslasten in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Dies erfolgt über tief reichende Bauteile (z. B. Pfähle oder Brunnenfundamente), wenn oberflächennahe Schichten nicht ausreichend tragfähig sind. Bemessung und Nachweise erfolgen nach geotechnischen Normen (z. B. DIN 1054 für Fundamenttragfähigkeit). | – | –
Notstrom | Kurzform für Notstromversorgung: die Bereitstellung elektrischer Energie bei Netzausfall. Dies kann durch ein Notstromaggregat (z. B. Dieselgenerator) oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) erfolgen. Ziel ist es, kritische Anlagen im Trink- und Abwasserbereich (Pumpen, Steuerungen, Beleuchtung) bei Stromausfall weiter betreiben zu können. | – | –
Anschlussleitung | Leitung, die das Wasser von der Haupt- bzw. Versorgungsleitung zum Verbraucher führt. Im Trinkwasserbereich wird sie als Hausanschlussleitung bezeichnet (gemäß DIN EN 805), im Abwasserbereich entspricht sie dem Hausanschlusskanal. Die Anschlussleitung verbindet also das öffentliche Netz mit der Kundenanlage. | – | –
Baustellenschild | Schild auf oder an einer Baustelle, das wichtige Informationen anzeigt. Es enthält meist Angaben zum Bauvorhaben, zum Bauherrn, den verantwortlichen Firmen und Sicherheitsinformationen. Baustellenschilder sind gemäß Baustellenverordnung und Unfallverhütungsvorschriften gut sichtbar aufzustellen, um Passanten und Mitarbeiter über die Baustelle zu informieren. | – | –
Container | Großbehälter oder mobile Raumeinheit, meist in quaderförmiger Stahlbauweise. Container dienen im Bauwesen z. B. als Lager für Material, als Büro- oder Wohncontainer auf Baustellen oder zum Transport von Gütern (ISO-Container). Auf Baustellen werden sie flexibel aufgestellt und können gestapelt werden; sie sind robust und oft standardisiert für leichten Transport. | – | –
Schlauchliner | Verfahren der grabenlosen Kanalsanierung mit einem kunstharzgetränkten Gewebeschlauch. Der Schlauchliner wird in den alten Rohrabschnitt eingezogen oder inversiert und anschließend vor Ort (z. B. durch Warmwasser oder UV-Licht) ausgehärtet. Es entsteht ein „Rohr im Rohr“, das dicht und statisch belastbar ist (vgl. DIN EN ISO 11296-4 für vor Ort härtende Schlauchliner). | – | –
Bedienpanel | Lokale Bedieneinheit einer Anlage, meist in Form eines kleinen Paneels mit Tastern, Schaltern oder Touchscreen. Über das Bedienpanel können Funktionen der Maschine oder des Prozesses gesteuert und überwacht werden. In der Wasser-/Abwassertechnik findet man solche Panels an Pumpwerken oder Anlagen zur einfachen Vor-Ort-Bedienung. | – | –
Fenster | Öffnung in einer Wand oder Dachfläche, die mit einem Rahmen und transparentem Material (Glas) geschlossen wird. Fenster dienen dem Lichteinfall, der Belüftung und dem Ausblick. Sie können geöffnet werden (z. B. Dreh-Kipp-Fenster) und erfüllen bauphysikalische Anforderungen (Wärmedämmung, Schlagregendichtheit) gemäß DIN EN 14351-1 (Produktnorm für Fenster und Türen). | – | –
DigitalesGelaendemodell | Digitale, dreidimensionale Darstellung der Geländeoberfläche. Ein Digitales Geländemodell (DGM) besteht aus Höhenpunkten und Linien (z. B. Höhenlinien), die die topografische Form des Geländes abbilden. Es wird in der Planung eingesetzt, um Erdbewegungen, Entwässerung oder Bauwerkspositionen im Gelände präzise zu planen (z. B. mittels GIS oder CAD-Systemen). | – | –
Rohrhalterung | Bauteil zur Befestigung und Lagerung von Rohrleitungen an Bauwerken. Rohrhalterungen (z. B. Rohrschellen, Konsolen, Auflager) fixieren die Rohre in der vorgesehenen Lage und nehmen Gewicht sowie Bewegungen (durch Wärmeausdehnung oder Durchfluss) auf. Sie verhindern ein Absacken oder Vibrieren der Leitung und sind je nach Leitungstyp und -durchmesser dimensioniert. | – | –
Pumpwerk | Anlage zum Fördern von (Ab)Wasser von einem tiefer gelegenen Niveau auf ein höheres Niveau. In der Abwassertechnik ist ein Pumpwerk (Abwasserpumpwerk) ein Bestandteil des Kanalnetzes oder einer Kläranlage, das Abwasser hebt und weiterleitet (Definition nach DIN 4045). Ein Trinkwasser-Pumpwerk (Boosterstation) erhöht den Wasserdruck im Versorgungsnetz. | Ss_50_35_10 | –
Betonwand | Wandbauteil aus Beton. Betonwände werden entweder vor Ort betoniert (Ortbetonwand) oder als Fertigteile montiert. Sie können tragend oder nicht tragend sein und finden Verwendung z. B. als Kellerwände, Behälterwände oder Stützwände. Ihre Bemessung erfolgt nach Eurocode 2 (DIN EN 1992), wobei Bewehrung gegen Zugkräfte aufgenommen wird, um Rissbildung zu begrenzen. | – | –
AushubLinie | Linie in Planunterlagen oder Bauwerksmodellen, die den Umriss eines Aushubs kennzeichnet. Mit der Aushublinie wird z. B. der Rand einer Baugrube oder eines Leitungsgrabens dargestellt. Sie dient der Visualisierung des auszuhebenden Volumens und als Grundlage für die Mengenberechnung des Erdaushubs. | – | –
Rohrleitung | Rohr oder Zusammenstellung von Rohrabschnitten, durch das Flüssigkeiten oder Gase transportiert werden. In der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bilden Rohrleitungen die Hauptbestandteile der Netze (Transport- und Verteilungsleitungen), inklusive Formstücke und Dichtungen. Normen wie DIN EN 805 (Trinkwasser) und DIN EN 752 (Abwasser) definieren Anforderungen an solche Leitungen. | – | –
Saeule | Senkrechtes, stützenartiges Bauelement mit meist rundem Querschnitt (Säule oder Pfeiler). Eine Säule trägt Lasten von oben (z. B. Decken, Dach) in das Fundament ab. Im Unterschied zu reinen Stützen kann „Säule“ auch für gestaltete, ggf. ornamentierte Tragelemente verwendet werden. Bemessung nach Eurocode 2 (Beton) oder 3 (Stahl) bei tragenden Säulen. | – | –
Gegengewicht | Gewicht, das ein anderes Gewicht ausgleicht, um ein System im Gleichgewicht zu halten. Gegengewichte werden in technischen Anlagen genutzt, z. B. bei Kränen, Aufzügen oder Klappbrücken, um das Heben zu erleichtern und Energie zu sparen. Durch ein Gegengewicht wird das zu bewegende Gewicht teilweise kompensiert, sodass der Antrieb weniger Kraft aufbringen muss. | – | –
Arretierung | Mechanische Vorrichtung zum Fixieren eines beweglichen Teils in einer bestimmten Position. Eine Arretierung verhindert ungewollte Bewegungen, indem sie z. B. mittels Bolzen, Klinke oder Verschluss einen Mechanismus feststellt. In Pumpwerken oder Anlagen kann eine Arretierung z. B. Klappen in Offenstellung sichern oder Geräte in Endlage halten. | – | –
Vegetation | Gesamtheit der Pflanzen in einem Gebiet. Auf Bauwerken oder -gelände bezeichnet Vegetation z. B. Begrünungen (Grasflächen, Büsche, Bäume) zur Gestaltung oder als ökologische Ausgleichsmaßnahme. In der Planung von Außenanlagen wird die vorhandene Vegetation oft kartiert, um Schutzmaßnahmen (z. B. gemäß DIN 18920 für Baumschutz) während der Bauzeit festzulegen. | – | –
Flachgruendung | Gründungsart, bei der Bauwerkslasten breitflächig nahe der Geländeoberfläche abgetragen werden. Beispiele für Flachgründungen sind Einzelfundamente, Streifenfundamente und Bodenplatten. Voraussetzung ist ausreichend tragfähiger Boden in geringer Tiefe. Flachgründungen sind konstruktiv einfacher als Tiefgründungen und werden nach DIN 1054 (Baugrundnachweise) bemessen. | – | –
Pumpe | Maschine zur Beförderung von Flüssigkeiten (oder Schlämmen) durch Erhöhung von Druck oder Lageenergie. In Wasser- und Abwassersystemen werden Pumpen eingesetzt, um z. B. Trinkwasser über Höhenunterschiede zu verteilen oder Abwasser in Druckleitungen zu heben. Es gibt verschiedene Pumpenarten (z. B. Kreiselpumpen, Tauchpumpen) mit Anforderungen nach DIN EN 809 (Pumpen). | Pr_65_53_96 | EC010860
Grundwasser | Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden zusammenhängend ausfüllt. Grundwasser entsteht aus versickertem Niederschlag und bewegt sich in Richtung von Quellen oder Brunnen. Nach DIN 4049-3 (Hydrologie) wird Grundwasser als Teil des Wasserkreislaufs definiert und kann je nach geologischer Schicht als oberflächennahes oder gespanntes Grundwasser vorkommen. | – | –
Wand | Flächiges, vertikales Bauteil eines Bauwerks. Wände grenzen Räume ab oder tragen Lasten aus Decken und Dächern. Je nach Material unterscheidet man z. B. Mauerwerkswände, Betonwände oder Leichtbauwände. Tragende Wände werden nach den jeweiligen Normen (z. B. DIN EN 1996 für Mauerwerk, DIN EN 1992 für Beton) dimensioniert; nichttragende Wände dienen vor allem der Raumtrennung. | – | –
Notbeleuchtung | Oberbegriff für Beleuchtung, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung wirksam wird. Sie umfasst die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege, Antipanikbeleuchtung etc. gemäß DIN EN 1838. Notbeleuchtung wird von einer unabhängigen Stromquelle (z. B. Batterien in Zentralbatterieanlage oder Notstromaggregat) versorgt, damit im Notfall Fluchtwege beleuchtet und gekennzeichnet bleiben. | Ss_70_80_75_50 (Notlicht-System)¹ | EC001957 (Notleuchte)
Ruehrwerk | Maschine zum Durchmischen von Flüssigkeiten oder Schlämmen. In der Abwassertechnik sind Rührwerke (Tauchmotorrührwerke, Propellerrührer) in Becken oder Behältern installiert, um Ablagerungen zu verhindern und eine homogene Mischung zu erhalten. Das Rührwerk erzeugt eine Strömung, die Feststoffe in Schwebe hält und unterstützt so Prozesse wie Belüftung oder Fällung gleichmäßig im Volumen. | – | –
Leiter | Steigvorrichtung mit Sprossen oder Stufen, um Höhenunterschiede zu überwinden. Leitern können mobil (Anlegeleiter) oder ortsfest sein. Im Tiefbau werden ortsfeste Steigleitern z. B. in Schächten eingesetzt (gemäß DIN EN 14396 in Abwasserschächten). Allgemein bestehen Leitern aus Holmen und Sprossen aus Metall oder Kunststoff und müssen rutschfeste und sichere Tritte bieten. | – | –
Verschattung | Das Abschatten von Flächen oder Räumen durch Hindernisse. Verschattung kann gewollt erzeugt werden (Sonnenschutz durch Bäume, Lamellen oder Überstände) oder ungewollt auftreten (Schattenwurf durch Gebäude). In der Planung von Photovoltaikanlagen muss Verschattung minimiert werden, da schon teilweise Abschattung die Leistung der Solarmodule stark reduziert. | – | –
Spundwand | Wand aus miteinander verbundenen Stahlprofilen (Spundbohlen), die ins Erdreich eingerammt oder eingerüttelt werden. Spundwände dienen als Baugrubenverbau oder zur Uferbefestigung und können Erd- und Wasserdruck abfangen. Sie werden nach DIN EN 12063 (Spundwandbau) geplant und ausgeführt. Nach Bauende können Spundbohlen gezogen und wiederverwendet werden, falls sie nicht permanent bleiben sollen. | – | –
Konsole | Träger oder Vorsprung an einer Wand oder Konstruktion, der zur Befestigung oder Auflage anderer Bauteile dient. Konsolen können aus Stahl, Beton oder Holz bestehen und z. B. Balkone, Rohrleitungen oder Podeste stützen. Sie übertragen Lasten als auskragende Bauteile in die tragende Konstruktion und werden nach statischen Erfordernissen bemessen (Biegemoment und Schub). | – | –
Umwelt | Im Bauwesen die natürlichen Umgebungsbedingungen, die auf ein Bauprojekt einwirken bzw. durch das Projekt beeinflusst werden. Dazu zählen Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna und das Klima. Bei Tiefbauarbeiten für Trink- und Abwasseranlagen sind Umweltaspekte wie Gewässerschutz, Bodenschutz und Emissionen (Lärm, Staub) zu berücksichtigen; Umweltverträglichkeitsprüfungen und Normen (z. B. DIN ISO 14001) unterstützen dies. | – | –
Baum | Mehrjähriges, holziges Gewächs mit einem Stamm und einer Krone aus Ästen. Bäume sind wichtige Elemente der Landschaft und unterliegen oft Schutzbestimmungen. Bei Bauarbeiten im Bereich von Bäumen gelten Schutzvorgaben (z. B. Wurzelzone gemäß DIN 18920 schützen), damit der Baum keinen Schaden nimmt. In Außenanlagen dienen Bäume als Gestaltungselement und spenden Schatten. | – | –
Stahlkonstruktion | Tragwerk oder Bauteil, das überwiegend aus Stahlprofilen oder -blechen besteht. Stahlkonstruktionen (z. B. Hallengerüste, Bühnen, Behältergerüste) zeichnen sich durch hohe Festigkeit bei vergleichsweise geringem Querschnitt aus. Sie werden nach Eurocode 3 (DIN EN 1993) bemessen und oft in Werkstätten vorgefertigt, um dann auf der Baustelle verschraubt oder verschweißt zu werden. | – | –
Vermessungspunkt | Festgelegter Punkt mit bekannter Lage (Koordinate) und/oder Höhe, der als Referenz bei Vermessungsarbeiten dient. Vermessungspunkte können dauerhaft (Festpunkte, Grenzsteine, Nivellementpunkte) oder temporär (Absteckungspunkte) sein. In Bauplänen und digitalen Geländemodellen werden Vermessungspunkte genutzt, um Planungen exakt im Gelände zu verorten und Höhenbezüge herzustellen. | – | –
Alarm | Warnsignal oder eine Alarmmeldung, die auf eine Gefahr oder Störung aufmerksam macht. Ein Alarm kann akustisch (Sirene, Hupe) und/oder optisch (Blinklicht) erfolgen. In technischen Anlagen und Gebäuden ist der Alarm Teil der Sicherheitstechnik – z. B. Feueralarm durch die Brandmeldeanlage oder Wasseralarm bei Hochwasser. Alarmsignale aktivieren Notfallpläne und fordern zu definierten Handlungen auf. | – | –
Gelaender | Absturzsichernde Konstruktion entlang von offenen Kanten, z. B. an Treppen, Podesten oder Balkonen. Ein Geländer besteht typischerweise aus Pfosten, Handlauf und Füllungen (Stäbe, Platten oder Netze) und soll gemäß Bauordnung eine bestimmte Mindesthöhe und Belastbarkeit aufweisen. Geländer verhindern Stürze von Personen und sind sowohl funktional (Sicherheit) als auch gestalterisch relevant. | – | –
Elektrotechnik | Ingenieur- und Arbeitsgebiet, das sich mit der Erzeugung, Verteilung und Anwendung von Elektrizität befasst. In Bauprojekten umfasst Elektrotechnik die Planung und Ausführung elektrischer Anlagen, z. B. Energieversorgung, Beleuchtung, Antriebstechnik und Mess-, Steuer-, Regeltechnik (MSR). Normenwerke wie die VDE-Bestimmungen (z. B. DIN VDE 0100 für Elektroinstallationen) regeln die sichere Ausführung. | – | –
Bohrprobe | Bei geotechnischen Untersuchungen entnommene Probe aus dem Baugrund (Boden oder Fels). Eine Bohrprobe wird mittels Bohrgerät aus dem Untergrund gewonnen und in Probenkernen (Bohrkernen) zutage gefördert. Im Labor werden Bohrproben auf Schichtabfolge, Bodenart, Wassergehalt, Festigkeit etc. untersucht. Die Ergebnisse fließen ins Baugrundgutachten ein, um Gründung und Bauausführung zu planen (vgl. DIN 4021). | – | –
Photovoltaik | Technik der Stromerzeugung mittels Solarzellen, die Sonnenlicht direkt in elektrische Energie umwandeln. Eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) besteht aus Solarmodulen, Wechselrichtern und Verkabelung. Sie wird auf Dächern oder Freiflächen installiert und nach elektrotechnischen Normen (z. B. VDE 0126-47 / DIN EN 50583 für gebäudeintegrierte PV) geplant. PV-Anlagen liefern regenerative Energie und speisen ins Netz ein oder laden Batteriespeicher. | – | –
Erdung | Elektrische Verbindung von Anlagenteilen mit dem Erdreich. Die Erdung dient der Sicherheit, indem sie Fehlströme oder Blitzströme in die Erde ableitet und so Personen und Geräte schützt. In Trink- und Abwasseranlagen sind alle metallischen Teile (Pumpen, Rohrleitungen, Schaltschränke) gemäß DIN VDE 0100-540 zu erden. Bestandteil ist oft ein Erdungsleiter oder Fundamenterder im Betonfundament. | – | –
Leuchtmittel | Lichtquelle in einer Leuchte, die das sichtbare Licht erzeugt. Beispiele sind Glühlampen, Leuchtstoffröhren, LEDs oder Halogenlampen. Leuchtmittel werden nach Sockel, Leistung und Lichtfarbe ausgewählt. Moderne LED-Leuchtmittel haben hohe Energieeffizienz und Lebensdauer. In Beleuchtungsanlagen können Leuchtmittel gemäß IEC-Normen (z. B. IEC 60064 für Glühlampen) ausgetauscht und gewartet werden. | – | –
Haltegriff | Griffstange oder Bügel, der Personen als Festhaltemöglichkeit dient. Haltegriffe werden an Wänden, in Fahrzeugen oder an Maschinen montiert, um Sicherheit und Unterstützung zu bieten. In Sanitärräumen (z. B. barrierefreie WC) sind Haltegriffe nach DIN 18040-1 positioniert, damit sich Personen mit eingeschränkter Mobilität abstützen können. Auch in Schächten oder an Steigleitern können Haltegriffe das Ein- und Aussteigen erleichtern. | – | –
Schachtabdeckung | Abdeckung eines Zugangsschachtes, meist in Form eines runden oder eckigen Deckels mit Rahmen aus Gusseisen, Stahl oder Kunststoff. Schachtabdeckungen schließen Einstiegsschächte bündig mit der Oberfläche ab und müssen je nach Einbauort befahrbar sein (Lastklassen nach DIN EN 124). Sie verhindern Unfälle und das Eindringen Unbefugter sowie von Oberflächenwasser in den Schacht. | Pr_65_52_01_50 | –
Zaun | Linieare Einfriedung aus Pfosten und dazwischen angebrachten Elementen (z. B. Latten, Gitter, Maschendraht), die ein Grundstück oder Areal begrenzt. Zäune dienen der Sicherheit, dem Sichtschutz oder der Grundstücksmarkierung. Je nach Zweck gibt es unterschiedliche Zauntypen (Gartenzaun, Industriezaun, Bauzaun). Bauordnungen können Höhen und Ausführung reglementieren (z. B. bei Sichtschutz an Verkehrsflächen). | – | –
Tuer | Beweglicher Abschluss einer Maueröffnung, der Durchgänge in Wänden verschließt. Eine Tür besteht aus dem Türblatt, Zarge (Rahmen) und Beschlägen (Bänder, Schloss). Türen ermöglichen Zugang und können in unterschiedlicher Feuerwiderstandsdauer, Schallschutz oder Einbruchhemmung ausgeführt sein. Außentüren und Fenster unterliegen der Produktnorm DIN EN 14351-1; Innentüren orientieren sich an DIN 18101 (Maße). | – | –
Mechanik | Allgemein die Lehre von Kräften und Bewegungen (Teilgebiet der Physik). In technischem Kontext meint Mechanik oft die Gesamtheit der mechanischen Komponenten oder das Fachgebiet, das sich mit Maschinenbau-Elementen befasst. Im Anlagenbau (Trink-/Abwasser) sind mit „Mechanik“ typischerweise alle beweglichen und kraftübertragenden Teile gemeint – z. B. Pumpen, Rührwerke, Ventile – im Gegensatz zur „Elektrik“ oder „Hydraulik“. | – | –
Baumaschine | Motorgetriebenes Baugerät zur Unterstützung von Bauprozessen. Baumaschinen umfassen z. B. Bagger, Radlader, Planierraupen, Kräne oder Betonmischer. Sie sind für schwere Arbeiten konzipiert (Aushub, Transport, Heben) und unterliegen besonderen Sicherheitsvorschriften (z. B. Baumaschinenrichtlinie, DIN EN 474 für Erdbaumaschinen). Auf Baustellen im Tiefbau erleichtern Baumaschinen die Erdarbeiten erheblich. | – | –
Schild | Eine flache Tafel oder Platte mit Beschriftung oder Symbolen, die der Information oder Kennzeichnung dient. Im Baustellenkontext kann „Schild“ ein Hinweisschild (z. B. Verkehrszeichen, Bauschild) sein. Alternativ bezeichnet „Schild“ im Maschinensektor auch einen schützenden Abdeckungs- oder Frontplatten-Teil. Im Zweifel ist hier der allgemeine Begriff für Hinweisschilder gemeint, die etwas kenntlich machen. | – | –
Gitterrost | Tragfähiges Gitter aus Metall, meist bestehend aus Tragstäben und Füllstäben, das als Abdeckung oder Bodenauflage dient. Gitterroste werden z. B. über Abläufe, Schächte oder als Laufstege verwendet und lassen Wasser sowie Licht durch. Sie müssen rutschhemmend und je nach Anwendung belastbar sein (z. B. begehbar oder befahrbar nach DIN 24537 für Gitterroste). | – | –
Rohrformstueck | Vorgefertigtes Bauteil zur Änderung der Richtung, des Querschnitts oder zur Verzweigung von Rohrleitungen. Rohrformstücke (z. B. Bögen, T-Stücke, Reduktionen, Flansche) ermöglichen den Aufbau komplexer Rohrnetze. Sie bestehen aus dem gleichen Material wie die Rohrleitung (z. B. Guss, Stahl, Kunststoff) und unterliegen Normen wie DIN EN 10242 (Gewindefittings) oder DIN EN 545 (Formstücke für Gussrohrsysteme). | – | –
Homogenbereich | Räumlich begrenzter Bereich des Baugrunds, der hinsichtlich seiner bodenmechanischen Eigenschaften in sich einheitlich ist. Mehrere Boden- oder Felsschichten werden zu einem Homogenbereich zusammengefasst, wenn sie ein vergleichbares Verhalten bei Erdarbeiten aufweisen (z. B. ähnlich leicht zu lösen und zu verdichten). Die VOB/C (z. B. ATV DIN 18300 Erdarbeiten) nutzt Homogenbereiche anstelle der früheren Bodenklassen. | – | –
Erdbau | Fachgebiet und Tätigkeit im Bauwesen, die sich mit dem Bewegen von Boden und Fels beschäftigt. Der Erdbau umfasst u. a. das Lösen (Ausheben von Baugruben, Abtragen von Boden), Transportieren, Einbauen (Verfüllen) und Verdichten von Erdmaterial. Erdarbeiten sind in der ATV DIN 18300 beschrieben. Im Tiefbau für Ver- und Entsorgung gehören Erdbauarbeiten wie das Ausheben von Rohrgräben und Baugruben zur täglichen Praxis. | – | –
Sonstiges | Kategoriebezeichnung für Elemente oder Objekte, die in keine andere definierte Klasse passen. „Sonstiges“ dient als Platzhalter, um diverse oder projektspezifische Dinge zu gruppieren, die nicht einzeln klassifiziert wurden. In einer Objektliste bedeutet dies oft, dass hier besondere oder seltene Komponenten aufgeführt sind, für die es keine eigene Kategorie gibt. | – | –
PointOfInterest | „Point of Interest“ (POI) – ein interessanter oder wichtiger Punkt. In Plänen oder GIS-Daten markiert ein POI eine bestimmte Stelle, die hervorgehoben werden soll, z. B. ein Messpunkt, ein Schachtstandort oder ein Hinweis auf eine Besonderheit. POIs erleichtern die Orientierung und können beschriftet werden, um Zusatzinfos (Koordinaten, Bemerkungen) zu einem Punkt zu geben. | – | –
Geblaese | Maschine zur Förderung von Luft oder Gas. Gebläse erzeugen einen Luftstrom mittels eines rotierenden Laufrads oder Ventilators. In Abwasseranlagen werden Gebläse z. B. zur Belüftung von Becken (Förderung von Sauerstoff in Belebungsbecken) eingesetzt. In Trinkwassersystemen können Gebläse zur Entlüftung oder für Belüftungsfilter dienen. Technisch zählen Gebläse zu den Ventilatoren bzw. Turboverdichtern. | – | –
Behaelter | Umschlossener Hohlkörper zur Speicherung von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen. Behälter können drucklos (z. B. Wassertank, Absetzbecken) oder druckbeaufschlagt (Druckbehälter) sein. Materialien sind häufig Stahlbeton (große Wasserbehälter), Stahl (Druckkessel) oder Kunststoff. Trinkwasserbehälter unterliegen z. B. DVGW-Regelwerken (W 300), Druckbehälter dem AD 2000-Regelwerk und der Druckgeräterichtlinie. | – | –
Datenkabel | Kabel zur Übertragung von Daten und Signalen. Datenkabel gibt es z. B. als Kupferkabel (Twisted-Pair-Ethernet, Telefonkabel) oder als Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel). Sie sind meistens geschirmt, um Störungen zu vermeiden, und werden nach Kategorien (Cat5, Cat6 etc.) bzw. Normen (ISO/IEC 11801) klassifiziert. In Leitstellen oder Pumpwerken verbinden Datenkabel Sensoren, Steuerungen und Leitsysteme. | – | EC000830 (Datenkabel)
EinhausungTuer | (Einhausung, Tür) – Eine Einhausung ist eine geschlossene Umhausung von Maschinen oder Anlagen, oft zu Lärmschutz- oder Witterungszwecken. Die EinhausungTür bezeichnet vermutlich die Zugangstür einer solchen Einhausung. Diese Tür ermöglicht Wartungs- und Bedienpersonal den Eintritt in die umschlossene Anlage. Sie ist meist schallgedämmt und abschließbar, um die Funktionen der Einhausung (Schutz) nicht zu beeinträchtigen. | – | –
Verfahrenstechnik | Ingenieurdisziplin, die sich mit der Gestaltung und dem Betrieb von Prozessen zur Stoffumwandlung befasst. In Trink- und Abwasseranlagen umfasst Verfahrenstechnik alle technischen Prozesse zur Wasseraufbereitung bzw. Abwasserbehandlung (z. B. Filtration, Flockung, Biologische Reinigung). Verfahrenstechniker planen Anlagen so, dass aus Rohwasser Trinkwasser oder aus Abwasser gereinigtes Wasser wird, gemäß einschlägigen Normen (DIN, DWA-Regeln). | – | –
Rettungszeichen | Sicherheitszeichen, das einen Notausgang oder Fluchtweg kennzeichnet. Rettungszeichen sind meist grün mit weißem Piktogramm (laufender Mensch, Pfeil) gemäß DIN ISO 7010. Sie können als beleuchtete Rettungszeichenleuchten ausgeführt sein, die Teil der Sicherheitsbeleuchtung sind. Im Notfall zeigen Rettungszeichen den gefahrlosen Weg ins Freie und müssen dauerhaft erkennbar bleiben (auch bei Stromausfall, daher an Notstrom gekoppelt). | – | –
Schrank | Ein Kastenmöbel oder Gehäuse mit Türen zum Verwahren von Gegenständen oder zur Aufnahme von technischen Komponenten. In Betriebsgebäuden kann ein Schrank ein Aufbewahrungsschrank (für Unterlagen, Werkzeuge) sein oder ein technischer Schrank (z. B. Netzwerkschrank, Batterieschrank). Schränke bestehen meist aus Holz, Blech oder Kunststoff und können frei stehen oder fest eingebaut sein, je nach Zweck. | – | –
Straßenablauf | Entwässerungseinrichtung in befestigten Flächen mit vergitterter Öffnung. Ein Straßenablauf (Gully) nimmt das von Straßen oder Plätzen abfließende Oberflächenwasser auf und leitet es über eine Anschlussleitung in den Abwasserkanal oder direkt in ein Gewässer weiter. Er besteht typischerweise aus einem Einlaufschacht mit Aufsatz (Gussrahmen und Gussrost). | Pr_65_52_01_02 (Straßengully)² | –
Rampe | Geneigte Fläche oder Bauwerk, das zwei unterschiedliche Höhenlagen miteinander verbindet. Rampen ermöglichen Fahrzeugen oder Personen einen Übergang ohne Treppe. Beispiele sind Garagenrampen, barrierefreie Zugangsrampen oder Verladerampen. Die Neigung und Breite von Rampen sind je nach Zweck normiert (z. B. max. 6% Steigung für Rollstuhlrampen gemäß DIN 18040 für Barrierefreiheit). | – | –
Filtersysteme | Kombination aus Filtereinheiten und zugehöriger Ausrüstung zur Reinigung eines Mediums (Wasser, Luft). In Trinkwasseranlagen bestehen Filtersysteme z. B. aus Sandfiltern oder Membranfiltern, die Partikel und Verunreinigungen entfernen. In Abluftanlagen (Geruchsfilter) werden Aktivkohlefilter oder Biofilter eingesetzt. Ein Filtersystem umfasst alle Komponenten wie Behälter, Pumpe (zur Durchströmung) und Messgeräte, um den Filterprozess zu steuern. | – | –
Reinwassertank | Behälter zur Speicherung von gereinigtem Wasser (Reinwasser). In Wasserwerken bezeichnet Reinwassertank oder -behälter den Speicher für aufbereitetes Trinkwasser, bevor es ins Versorgungsnetz eingespeist wird. Reinwassertanks sind meist aus Stahlbeton oder Stahl, geschlossen ausgeführt und nach Trinkwasserverordnung ausgekleidet, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Sie dienen als Puffer für Verbrauchsschwankungen. | – | –
Bodenplatte | Flächiges Gründungselement aus Beton unter einem Bauwerk. Die Bodenplatte verteilt die Last des Gebäudes auf den Baugrund und dient gleichzeitig als untere Abschlussschicht (fußbodenbildend im Keller). Sie wird meist durch Bewehrungsstahl verstärkt (Stahlbetonplatte) und gegen Erdfeuchte abgedichtet. Die Bemessung erfolgt nach Eurocode 2; bei Wasserbehältern als Bodenplatte auch nach W 300 (DVGW) und Expositionsklassen für Beton. | – | –
Hydrant | Armatur des Wasserversorgungsnetzes zur Wasserentnahme, insbesondere für Löschzwecke. Man unterscheidet Überflurhydranten (Überdruckventile über der Erde, z. B. an Straßen sichtbar) und Unterflurhydranten (im Straßenuntergrund mit Deckel). Hydranten sind Teil der Löschwassereinrichtung nach DIN EN 14384/14339 und erlauben der Feuerwehr oder Wartung die Entnahme großer Wassermengen. | Pr_70_55_97_93 | EC010462
KabelZubehoer | Sammelbegriff für Komponenten, die bei der Verlegung von Kabeln verwendet werden. Dazu zählen z. B. Kabelschellen, Kabelbinder, Dichtungsmanschetten, Endverschlüsse, Verbindungs- und Abzweigmuffen. Kabelzubehör dient der Fixierung, Isolation, Abdichtung oder Verbindung von Kabeln und trägt zu einer normgerechten Installation bei (z. B. Schrumpfmuffen nach DIN EN 50393 für Stromkabel-Verbindungen). | – | –
Bautechnik | Allgemeiner Begriff für die technischen Aspekte des Bauens. Bautechnik umfasst Konstruktionsmethoden, Baustoffe, Bauphysik und Ausführungstechniken in Hoch- und Tiefbau. In der Bautechnik werden Normen und Regeln der Technik angewandt, um sichere und dauerhafte Bauwerke zu errichten. Beispielsweise gehören die Statik (Tragwerkslehre), der Brandschutz und die Bauausführung (VOB) zu den behandelten Themen der Bautechnik. | – | –
Hecke | Dicht gepflanzte Reihe von Sträuchern, die als natürliche Abgrenzung oder Gestaltungselement dient. Hecken werden häufig zur Einfriedung von Grundstücken genutzt und regelmäßig geschnitten, um eine bestimmte Form und Dichte zu erhalten. In Bauvorhaben (z. B. bei Straßenausbau) können Hecken als zu erhaltende oder wiederherzustellende Grünstrukturen im landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegt sein. | – | –
Baugrund | Der Untergrund, auf dem gebaut wird, einschließlich seiner geologischen und hydrologischen Eigenschaften. Der Baugrund wird durch Baugrunduntersuchungen (Bohrungen, Sondierungen) erkundet und im Baugrundgutachten beschrieben. Wichtige Kenngrößen sind Schichtaufbau, Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Grundwasserstand. Maßnahmen wie Bodenverbesserung oder Wahl der Gründungsart werden anhand der Baugrunddaten festgelegt (Norm DIN 4020 zur Baugrunderkundung). | – | –
Dach | Oberer Abschluss eines Bauwerks, der das Gebäude nach oben hin schützt. Das Dach besteht aus der Tragkonstruktion (Sparren, Pfetten, Träger) und der Dachhaut (Eindeckung wie Ziegel, Dachbahnen oder Blech). Man unterscheidet geneigte Dächer (Sattel-, Pultdach etc.) und Flachdächer. Die Ausführung richtet sich nach Normen wie DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) und regionalen Bauvorschriften (Dachneigung, -form). | – | –
Inneneinrichtung | Die Ausstattung von Innenräumen mit Möbeln, Geräten und dekorativen Elementen. Dazu zählen fest eingebaute Teile (z. B. Einbauküchen, Theken) ebenso wie bewegliches Mobiliar (Tische, Stühle) und Ausstattungsgegenstände (Leuchten, Vorhänge). In technischen Anlagen (z. B. Wasserwerk-Betriebsgebäude) umfasst die Inneneinrichtung auch Schaltschränke, Labormobiliar oder Sanitärgegenstände, die zur Nutzung der Räume erforderlich sind. | – | –
Umlenkrolle | Rolle oder Scheibe, die ein Seil, Band oder eine Kette umlenkt. Umlenkrollen werden in Förderanlagen, Hebezeugen oder Seiltrieben eingesetzt, um die Kraftrichtung zu ändern oder Kraft zu übersetzen (Flaschenzug). Sie verfügen meist über eine Rille (Seilnut) und ein Lager. In Abwasseranlagen kommen Umlenkrollen z. B. an Krananlagen (für Pumpenheber) oder an Schieberzügen vor, um Zugseile leichtgängig zu führen. | – | –
Befestigungsmittel | Oberbegriff für Elemente, mit denen Bauteile miteinander verbunden oder an Konstruktionen fixiert werden. Dazu gehören Schrauben, Muttern, Dübel, Nägel, Nieten, Klammern etc. Befestigungsmittel gibt es in genormten Größen und Festigkeitsklassen (z. B. Schrauben nach DIN EN ISO 4014). In der Montage von Anlagen (Trinkwasser, Abwasser) werden korrosionsbeständige Befestigungsmittel (z. B. Edelstahl A4) bevorzugt, um langlebige Verbindungen sicherzustellen. | – | –
Kohlefilterschrank | Schrankartiges Gehäuse, in dem Aktivkohlefilter zur Abluftreinigung untergebracht sind. Kohlefilterschränke werden z. B. bei Abwasserpumpwerken eingesetzt, um geruchsbeladene Abluft aus dem Schacht oder Becken zu filtern. Die Abluft strömt durch mit Aktivkohle gefüllte Filtereinsätze, welche Geruchsstoffe adsorbieren. Der Schrank schützt die Filter vor Witterung und unbefugtem Zugriff und enthält oft auch ein Gebläse zur aktiven Luftförderung. | – | –
Mauerwerkswand | Wand aus einzelnen Mauersteinen (z. B. Ziegel, Kalksandstein, Betonblock), die mit Mörtel zu einem Verbund gefügt sind. Mauerwerkswände können tragend (z. B. Hausaußenwände) oder nichttragend (Trennwände) ausgeführt werden. Die Bemessung erfolgt nach Eurocode 6 (DIN EN 1996), wobei Druckfestigkeit des Steins und Mörtelqualität entscheidend sind. Mauerwerkswände besitzen gutes Feuerwiderstandsvermögen und regulieren Feuchte auf natürliche Weise. | – | –
Rohrverbindung | Verbindung zwischen zwei Rohrabschnitten, inkl. der dafür benötigten Kupplungs- oder Dichtelemente. Rohrverbindungen können lösbar sein (z. B. Flanschverbindung mit Schrauben, Kupplungen mit Gummidichtung) oder unlösbar (Schweißnaht, Klebestelle). Wichtige Kriterien sind Dichtheit, mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Normen wie DIN EN 681 definieren Anforderungen an Dichtungen für Rohrverbindungen (z. B. Elastomerdichtungen). | – | –
Standardprofil | Übliche oder genormte Querschnittsform eines Bauteils. Im Kanalbau bezeichnet „Standardprofil“ oft das Kreisprofil (rohrförmiger Querschnitt) als Standardform für Kanalrohre, im Gegensatz zu Sonderprofilen wie Eiprofilen. In der Stahlbautechnik meint Standardprofil z. B. handelsübliche Stahlprofile (I-Profil, U-Profil) nach Normtabellen. Generell dient der Begriff dazu, auf eine etablierte Standardform hinzuweisen, die in Normen katalogisiert ist. | – | –
Zentralbatterieanlage | Zentrales Notstromversorgungs-System für Sicherheitsbeleuchtung. In einer Zentralbatterieanlage (ZB-Anlage) versorgt ein Satz Akkumulatoren zentral alle angeschlossenen Notleuchten mit Energie im Notfall. Die Anlage umfasst Ladegerät, Batterien, Verteiler und Überwachungseinrichtungen und entspricht DIN EN 50171 (Zentrale Stromversorgungssysteme). Vorteil: einfache Wartung an einer Stelle und lange Versorgungsdauer je nach Batteriekapazität. | – | EC002678
Fundament | Tragendes Bauteil im Baugrund, das Lasten aus dem Bauwerk in den Boden überträgt. Typische Fundamentarten sind Einzelfundamente (Punkte), Streifenfundamente (unter Wänden) oder Plattenfundamente. Die Größe richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit und der Belastung, Nachweise erfolgen nach DIN 1054 (Baugrund) und Eurocode 7. Im Tiefbau der Wasser-/Abwassertechnik tragen Fundamente z. B. Pumpenaggregate oder Behälter und müssen gegebenenfalls dynamische Lasten (Pumpenschwingungen) berücksichtigen. | – | –
Stromerzeuger | Anlage oder Gerät zur Erzeugung von elektrischem Strom aus anderen Energieformen. Meist ist damit ein Generator-Set (Generator + Motor) gemeint, z. B. ein Dieselgenerator als mobiler oder stationärer Stromerzeuger. Stromerzeuger dienen als Netzersatz bei Stromausfall oder zur autonomen Versorgung von Baustellen ohne Netzanschluss. Sie werden nach Leistung (kW), Spannung und Frequenz ausgewählt und unterliegen Sicherheitsvorschriften (Lärmschutz, Abgase). | – | –
Gebaeude | Ein Bauwerk, das Menschen oder Sachen Schutz bietet, mit Dach und nutzbaren Innenräumen. Gebäude sind ortsfest mit dem Boden verbunden (direkt oder über Fundamente). Man unterscheidet z. B. Hochbauten (Wohn-, Bürogebäude) und Ingenieurbauten (Trafostationen, Betriebsgebäude). Für Gebäude werden Größen nach DIN 277 ermittelt (Brutto-Grundfläche, Volumen) und sie unterliegen den Bauordnungen (z. B. bezüglich Sicherheit, Energieeinsparung). | – | –
Messeinrichtung | Gerät oder Kombination von Geräten, die physikalische Größen misst und anzeigt oder weiterleitet. In Trink- und Abwasseranlagen sind Messeinrichtungen z. B. Durchflussmesser (Wasserzähler, MID), Füllstandsmesser (Schwimmer, Ultraschall), Drucksensoren oder Analysesonden (pH, Chlor). Sie liefern Messwerte an Steuerungen oder Leitsysteme. Genauigkeit und Eichung solcher Geräte sind durch Normen (z. B. MID 2014/32/EU für Wasserzähler) vorgegeben. | – | –
Betonbehaelter | Behälterbauwerk aus Beton zur Lagerung von Flüssigkeiten oder pastösen Stoffen. Beispiele: Regenklärbecken, Löschwasserbehälter, Güllebehälter. Betonbehälter werden in Ortbeton oder als Fertigteil hergestellt und mit Bewehrung versehen, um den Flüssigkeitsdruck aufzunehmen. Wichtig ist die Abdichtung (z. B. Beschichtung nach DAfStb-Richtlinie Wasserbehälter) und gegebenenfalls Rissbreitenbeschränkung, damit kein Medium austritt. | – | –
Baugrubenverbau | Zeitweise Konstruktion zur Absicherung einer Baugrube gegen Einsturz und Wassereintritt. Der Baugrubenverbau besteht z. B. aus Spundwänden, Bohrpfahlwänden oder Trägerbohlenwänden mit Aussteifungen/Ankern und hält die Baugrubenwände aufrecht. Bemessung und Ausführung richten sich nach Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben (EAB) sowie DIN 4124. Nach Fertigstellung des eigentlichen Bauwerks wird der Verbau meist wieder entfernt (rückgebaut). | – | –
Verkaehrsflaeche | (Verkehrsfläche) – Fläche, die dem Verkehr von Personen oder Fahrzeugen dient. Verkehrsflächen sind z. B. Straßen, Wege, Plätze, Stellplätze oder Gehsteige. In einem Bauwerk bezeichnet der Begriff auch Erschließungsflächen (Flure, Treppenhäuser). Planung und Gestaltung von Verkehrsflächen richten sich nach Nutzungsanforderungen und Regelwerken (z. B. RStO für Straßenoberbau, DIN 18040 für barrierefreie Wege in Gebäuden). | – | –
Schaltschrank | Geschlossenes Gehäuse zur Unterbringung von elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln (Schaltgeräte, Steuerungen, Sicherungen). Ein Schaltschrank schützt die Komponenten vor Staub, Feuchte und unberechtigtem Zugriff und ermöglicht eine geordnete Verdrahtung. In Wasser-/Abwasseranlagen enthält der Schaltschrank z. B. die Steuerung für Pumpen und Sensoren. Er wird nach DIN EN 61439 gebaut (Norm für Schaltgerätekombinationen) und in Schutzarten (IP-Schutzgrade) klassifiziert. | – | –
Kanal | Im Siedlungswasserbau Kurzbegriff für Abwasserkanal – unterirdische Leitung zur Ableitung von Schmutz- und/oder Regenwasser. Kanäle bestehen aus Rohrleitungen mit Schächten in bestimmten Abständen und sind Teil der Kanalisation. Man unterscheidet Freigefällekanäle (Gefälleleitung) und Druckrohrleitungen (Pumpsystem). Planung, Bau und Betrieb von Kanälen sind in DIN EN 752 und DIN 1986-100 geregelt (Dimensionierung, Gefälle, Belüftung). | – | –
Sicherheitstechnik | Gesamtheit technischer Einrichtungen, die dem Schutz von Menschen, Anlagen und Gebäuden dienen. Dazu gehören Brandmelde- und Löschanlagen, Einbruchmelde- und Zugangskontrollsysteme, Videoüberwachung, Notbeleuchtung und ähnliche Systeme. Sicherheitstechnik in Trink-/Abwasseranlagen umfasst z. B. Gaswarneinrichtungen in Kanalbetriebsstationen, Alarmierungsanlagen bei Störungen und Personenschutzeinrichtungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. | – | –
Antriebseinheit | Kombination von mechanischen und elektrischen Komponenten, die eine Maschine antreibt. Eine Antriebseinheit besteht typischerweise aus einem Motor (Elektromotor oder Verbrennungsmotor) und Getriebe/Kupplung, um die Drehbewegung auf eine Arbeitsmaschine zu übertragen. In Pumpwerken ist die Antriebseinheit z. B. der Elektromotor, der die Pumpe antreibt. Solche Einheiten sind aufeinander abgestimmt und werden als Ganzes betrachtet (Leistung, Drehzahl, Drehmoment passend zur Pumpe). | – | –
Pfahl | Langer, schlanker Bauteil, der in den Boden eingebracht wird, um Lasten in tiefere Bodenschichten abzuleiten. Pfähle bestehen aus Holz, Stahl oder Stahlbeton und werden gerammt, gebohrt oder gepresst. Pfahlgründungen kommen zum Einsatz, wenn oberflächennaher Boden nicht ausreichend tragfähig ist. Bemessung nach Eurocode 7 (DIN EN 1997) – die Tragfähigkeit ergibt sich aus Spitzendruck und Mantelreibung im tragfähigen Boden. | – | –
Schacht | Senkrechtes Bauwerk zur Inspektion oder Bedienung unterirdischer Leitungen und Anlagen. Ein Schacht (Kontrollschacht, Einstiegsschacht) besteht aus dem Schachtunterteil mit Ein- und Auslauf (z. B. Kanalgerinne) und dem Schachtaufbau (Schachtringe, Konus, Abdeckung). Er ermöglicht den Zugang für Personen ins Kanalnetz oder zu Armaturen. Schächte sind nach DIN EN 476 genormt (Maße) und werden in bestimmten Abständen im Leitungsnetz angeordnet (z. B. alle 50 m im Kanal). | Pr_65_52_01_01 | –
Baustelleneinrichtung | Alle temporären Einrichtungen und Anlagen, die zur Durchführung einer Baustelle notwendig sind. Dazu zählen z. B. Baustellencontainer (Büro, Lager), Bauzäune, Verkehrsabsicherungen, Lagerplätze, Provisorische Anschlüsse (Wasser, Strom), Krane, Baustellen-WCs etc. Die Baustelleneinrichtung wird vom Bauunternehmen eingerichtet und in der BaustellV (Baustellenverordnung) und BG-Regeln wird vorgeschrieben, dass sie sicher und ordentlich zu gestalten ist (inkl. Fluchtwege, Brandschutz). | – | –
Sielsystem | Historischer/regionaler Begriff (insbes. in Norddeutschland) für Kanalisation oder Abwassernetz. „Siel“ bezeichnet dort einen Kanal oder Tunnel zur Entwässerung. Ein Sielsystem umfasst folglich alle Abwasserkanäle, Schächte und Sonderbauwerke eines Gebietes, meist in Mischwasser-Auslegung. Der Begriff entstammt älteren Regelwerken (vor Einführung des Wortes „Kanalisation“ gem. DIN 4045) – heute wird stattdessen von Kanalnetz gesprochen. | – | –
Einfriedung | Umfriedung eines Grundstücks durch einen Zaun, eine Mauer oder Hecke. Die Einfriedung markiert die rechtliche Grundstücksgrenze und schützt vor unbefugtem Betreten. In Bebauungsplänen oder örtlichen Bauvorschriften können Art und Höhe der Einfriedung vorgegeben sein (z. B. „offene Einfriedungen“ im Vorgartenbereich, max. 1,2 m hoch). Eine Einfriedung im Tiefbau-Kontext kann auch ein Schutzzaun um Anlagen (Wasserwerk, Kläranlage) sein, um das Gelände zu sichern. | – | –
Bauwerk | Allgemeiner Begriff für eine bauliche Anlage jeglicher Art. Ein Bauwerk ist mit dem Boden verbunden und aus Bauprodukten hergestellt. Dazu zählen Gebäude, Brücken, Türme, Schächte, Kanäle etc. Im Kontext Trink-/Abwasser können Bauwerke sowohl Hochbauten (Pumpwerk-Gebäude, Behälter) als auch Ingenieurbauten (Kanalstollen, Düker) sein. Die DIN 277 kategorisiert Bauwerke zur Flächenermittlung, die Landesbauordnungen definieren Anforderungen (Standsicherheit, Dichtheit etc.). | – | –
Sensor | Messfühler, der physikalische oder chemische Größen in ein elektrisches Signal umwandelt. Sensoren erfassen z. B. Temperatur, Druck, Füllstand, Durchfluss, pH-Wert, Gasgehalt. In Wasser- und Abwassersystemen überwachen Sensoren den Betrieb (z. B. Drucksensoren zur Leckage-Erkennung, Füllstandsensoren in Schächten, Gassensoren für Methan/H2S). Sie sind an Messumformer oder Steuerungen angeschlossen. Viele Sensorspezifikationen sind durch Normen (IEC, DIN) standardisiert (z. B. DIN EN 61298 für Prüfungen). | – | –
Stromversorung | (*vermutlich Stromversorgung) – Die Bereitstellung elektrischer Energie für Verbraucher. In Gebäuden und Anlagen umfasst die Stromversorgung die Anbindung ans Versorgungsnetz (NSHV, Trafostation) und die interne Verteilung (Unterverteilungen, Kabel, Steckdosen). In wassertechnischen Anlagen ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für kritische Komponenten (Steuerung, Beleuchtung) oft vorgesehen. Die Planung erfolgt nach VDE-Normen (z. B. DIN VDE 0100 Reihe) und die Ausführung berücksichtigt Redundanzen für Ausfallsicherheit. | – | –
Befestigung | Je nach Kontext: (1) das Befestigen von Bauteilen – also Verankerung oder Verschraubung; oder (2) eine befestigte Fläche – z. B. ein Weg mit tragfähigem Belag. Im Tiefbau spricht man von befestigten Verkehrsflächen, wenn der Untergrund mit Schotter, Asphalt, Pflaster o. ä. stabilisiert wurde. Der Begriff „Befestigung“ kann hier die Oberfläche (Straßenbefestigung) meinen, die durch Schichtenaufbau und Verdichtung hergestellt wird, sodass sie belastbar und witterungsbeständig ist. | – | –
Schraubengarnitur | Satz zusammengehöriger Schraubteile, bestehend aus Schraube, Mutter und ggf. Unterlegscheiben. Schraubengarnituren werden als Einheit geliefert, um z. B. Flanschverbindungen an Rohrleitungen herzustellen – alle Teile passen zueinander in Größe und Festigkeit. In Normen (DIN EN 1515 für Flanschschrauben) sind die Anforderungen an Schraubengarnituren festgelegt (Materialgüte, Gewinde, Anzugsmoment), damit die Verbindung dicht und sicher ist. | – | –
Brandmeldetechnik | Überbegriff für die technischen Komponenten und Systeme zur Branderkennung und Alarmierung. Die Brandmeldetechnik umfasst Brandmelder (Rauchmelder, Wärmemelder, Handfeuermelder), die Brandmeldezentrale, Alarmierungseinrichtungen (Hupen, Blitzleuchten) und die Übertragungstechnik (Feuerwehrlaufkarten, Fernalarmierung). Sie folgt Normen wie DIN VDE 0833-2 und wird nach DIN 14675 geplant. Ziel ist eine zuverlässige Früherkennung von Bränden und Alarmierung von Gebäudenutzern und Feuerwehr. | – | –
Siel | Älterer Begriff (regional) für einen Abwasserkanal oder Entwässerungstunnel. Beispielsweise nennt man in Hamburg große Abwassersammelkanäle „Siele“. Historisch wurde „Siel“ auch für Entwässerungsgräben mit Sielschlitzen verwendet. Heute ist der Begriff weitgehend durch „Kanal“ ersetzt; in Normen wie DIN 4045 taucht er nur noch in historischen Zusammenhängen auf. Umgangssprachlich kann „ins Siel gehen“ so viel heißen wie „ins Kanalnetz gelangen“. | – | –
Bodenschicht | Horizontale Lage im Boden, die sich durch bestimmte Merkmale von darüber- und darunterliegenden Schichten unterscheidet. Bodenschichten werden im Bodenprofil (Bohrprofil) erfasst und z. B. als Sand, Ton, Schluff, Fels etc. bezeichnet. Für den Baugrund sind Eigenschaften wie Kornverteilung, Konsistenz und Tragfähigkeit je Schicht relevant. In Baugrundgutachten nach DIN 4022 werden Schichten nummeriert und beschrieben (z. B. „Schicht 2: mittelsandiger Kies“). | – | –
Eiprofil | Eiförmiger Rohr- oder Kanalquerschnitt, der oben spitz und unten gerundet ist. Eiprofile wurden traditionell im Mischwasserkanalnetz verwendet, da sie bei kleinen Abflüssen (Trockenwetter) eine geringe Fließsohle haben und somit Ablagerungen reduzieren. Übliche Maße sind z. B. 800/1200 (Breite/Höhe in mm). Moderne Normen (DIN EN UG europ. Norm für Abwasserrohre) schließen Eiprofile als Sonderprofile ein; sie kommen aber seltener vor als Kreisprofile. | – | –
Transponder | Elektronisches Gerät, das auf ein empfangenes Signal automatisch mit einem Antwortsignal reagiert (Kunstwort aus „Transmitter“ + „Responder“). In der Praxis oft als RFID-Transponder (kleiner Chip mit Antenne) eingesetzt, z. B. für Zugangskarten oder zur Objektmarkierung. In Anlagen können Transponder z. B. an Hydranten oder Armaturen angebracht sein, um bei Abfrage (per Lesegerät) Identifikation oder Zustand zu übermitteln (Bestandteil von digitalen Wartungssystemen). | – | –
Raum | Geschlossener, dreidimensional abgegrenzter Bereich innerhalb eines Bauwerks. Ein Raum wird von Bauteilen wie Wänden, Boden und Decke umschlossen und dient einer bestimmten Nutzung (Büro, Lager, Schaltwarte etc.). Räume werden in Raumlisten mit ihren Eigenschaften (Fläche, Volumen nach DIN 277, Nutzungsklasse) erfasst. In BIM-Modellen sind Räume als eigene Objekte definiert, um Eigenschaften wie Temperaturen oder Beleuchtungsstärken zuzuweisen. | – | –
Armatur | In der Versorgungstechnik ein Bauteil zum Steuern oder Absperren von Durchflüssen in Leitungen. Beispiele sind Ventile, Schieber, Hähne und Auslaufarmaturen (Wasserhähne). In Trinkwasseranlagen regeln Armaturen den Durchfluss oder entnehmen Wasser (Zapfstellen gemäß DIN 1988/DIN EN 806), in Abwasserdruckleitungen dienen Rückschlagklappen oder Schieber dem Absperren. Armaturen sind nach DIN EN 1074 (Wasser) oder DIN EN 12334 (Rückschlagarmaturen) genormt. | Pr_65_54_40 (Absperrarmatur)³ | –
Aushub | Das Ausheben und Austragen von Bodenmaterial oder das ausgehobene Material selbst. Beim Erdaushub werden Bodenschichten mittels Bagger, Lader oder von Hand entfernt, z. B. beim Herstellen von Baugruben, Gräben oder Schächten. Der Begriff bezeichnet sowohl den Vorgang („Aushubarbeiten“) als auch die Erdmasse, die dabei anfällt („Aushub zur Deponie verbringen“). Der Aushub wird nach Möglichkeit wiederverwendet (z. B. als Verfüllmaterial), sofern er dafür geeignet ist. | – | –
Revisionsoeffnung | Öffnung in einem ansonsten geschlossenen Bauteil, die der Inspektion, Wartung oder Reinigung dient. In Rohrleitungen sind Revisionsöffnungen (auch Reinigungsöffnungen) meist über Revisionsdeckel erreichbar und erlauben den Zugang zum Innenraum, um z. B. Verstopfungen zu beseitigen. In Bauwerken können Revisionsöffnungen als Wand- oder Deckenklappen ausgeführt sein, um dahinterliegende Installationen (Kabel, Armaturen) zugänglich zu machen. | – | –
Treppe | Konstruktion aus Stufen, die verschiedene Höhenlagen in einem Bauwerk verbindet. Treppen ermöglichen Personen das Begehen von Stockwerken oder Geländeniveaus. Eine Treppe besteht aus Tragwerk (Wange, Tragbolzen o. ä.), Stufen und Geländer. Maße von Treppen (Steigungshöhe, Auftrittstiefe, Geländerhöhe) sind in DIN 18065 festgelegt, um ein sicheres und komfortables Begehen zu gewährleisten. Im Tiefbau werden etwa Schachtabstiege als Steigleitern oder -treppen ausgeführt, wenn es die Platzverhältnisse zulassen. | – | –
Rohrsystem | Gesamtheit aller verbundenen Rohrleitungen, Formstücke und ggf. Armaturen, die gemeinsam ein Netzwerk zur Versorgung oder Entsorgung bilden. Z. B. bezeichnet man ein verzweigtes Trinkwassernetz oder ein Abwassernetz als Rohrsystem. Es umfasst Hauptleitungen, Verteilleitungen und Anschlussleitungen, inklusive aller Knoten (Abzweige, Schächte). Die Auslegung eines Rohrsystems erfolgt nach hydraulischen Gesichtspunkten (z. B. DIN EN 805 für Wassernetze, DIN EN 752 für Kanalisationsnetze) und berücksichtigt Druckverluste sowie Bedarfsschwankungen. | – | –
Öffnung | Allgemeiner Begriff für eine Durchbrechung oder Aussparung in einem Bauteil. Öffnungen können Türen, Fenster, Lüftungsöffnungen oder sonstige Durchlässe sein. Ihre Größe und Form orientiert sich am Verwendungszweck (z. B. Türöffnung nach Türnormmaßen). In Wänden und Decken müssen Öffnungen meist mit Stürzen oder Rahmen eingefasst werden, um die Lastabtragung um die Öffnung herum zu gewährleisten. Auch Schächte haben Öffnungen (Einstiegsluken), die durch Abdeckungen gesichert sind. | – | –
Betonkonstruktion | Konstruktion, die im Wesentlichen aus Beton (häufig Stahlbeton) besteht. Betonkonstruktionen finden sich im Hochbau (z. B. Decken, Stützen, Wände) und im Tiefbau (Fundamente, Behälter, Tunnelröhren). Sie zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit aus; Zugkräfte werden in Stahlbeton durch eingelegte Bewehrung aufgenommen. Planung und Bemessung erfolgen nach Eurocode 2, Ausführung nach DIN 1045 (alt) bzw. DIN EN 13670 (Betonbau-Ausführung). | – | –
Deckenplatte | Tragende Platte einer Geschossdecke, meist aus Stahlbeton. Die Deckenplatte bildet den Fußboden des oberen und die Zimmerdecke des unteren Geschosses. Sie überträgt die Nutzlasten flächig auf Wände oder Stützen. Die Dicke und Bewehrung richten sich nach Spannweite und Belastung (Wohngebäude ca. 14–20 cm dick). Deckenplatten können Ortbeton oder Fertigteil (Halbfertigteil + Ortbetonergänzung) sein. Wärmedämmung und Schallschutz werden durch Aufbauten (Estrich, Dämmung) auf der Deckenplatte erreicht. | – | –
Blindleistungskompensation | Maßnahme oder Einrichtung zum Ausgleich von Blindleistung in elektrischen Netzen. Blindleistung entsteht durch induktive oder kapazitive Lasten (z. B. Motoren, Transformatoren) und belastet das Netz unnötig. Durch Kompensationsanlagen (meist Kondensatorbänke oder elektronische Regler) wird ein Teil der Blindleistung lokal ausgeglichen, sodass der Leistungsfaktor nahe 1 kommt. In Wasserwerken mit vielen Motoren verbessert eine Blindleistungskompensation die Netzqualität und kann Kostenvorteile bei Stromgebühren bringen. Kompensationsanlagen müssen dynamisch auf den Bedarf reagieren (Schaltstufen, Thyristorregler) und sind nach VDE AR-N 4100 auszuführen. | – | –
Stromkabel | Elektrisches Kabel zur Übertragung von Energie. Je nach Spannung unterscheidet man Niederspannungskabel (<1 kV, z. B. NYY), Mittelspannungskabel (1–36 kV) etc. Ein Stromkabel besteht aus einem oder mehreren Adern mit Isolierung und einem schützenden Mantel. Es kann erdverlegt, in Kabeltrassen oder Rohren geführt werden. In Pumpstationen werden z. B. robuste Gummikabel (H07RN-F) für Tauchpumpen verwendet. Normen wie VDE 0276 definieren Aufbau und Prüfungen von Energiekabeln. | – | EC000057 (Starkstromkabel)
Tank | (allgemein) Behälter zur Lagerung von Flüssigkeiten oder Gasen, oft in Zylinder- oder Quaderform und aus Metall oder Kunststoff. Beispiele: Dieseltank, Chemikalientank, Trinkwassertank. Tanks können drucklos oder Druckbehälter sein. In Wasserwerken sind Reinwasser- oder Brauchwassertanks üblich, in Kläranlagen z. B. Faulbehälter (jedoch i. d. R. aus Beton). Die Aufstellung von Tanks unterliegt Sicherheitsauflagen (z. B. Auffangwanne bei Öltanks nach WHG). | – | –
Hilfsgeometrie | In digitalen Plänen/Modellen ein Konstruktionselement, das der Referenz oder Unterstützung dient, aber kein reales Bauteil repräsentiert. Hilfsgeometrie kann z. B. eine Achse, ein Raster, ein Schnittverlauf oder ein virtueller Punkt sein, der zur Ausrichtung anderer Objekte genutzt wird. In CAD- oder BIM-Systemen werden Hilfsgeometrien erstellt, um Konstruktionen exakt zu platzieren oder bestimmte Beziehungen (Winkel, Abstände) festzulegen. | – | –